## 依頼票
|  | 高周波関連計測器 修理・校正依頼票 【無線機テスタ用】 | [21 empty] | 1/2
●本依頼票はお取り引きをスムーズに進めるためのものです。
●製品1台につき1枚ご記入ください。また、お控えとしてコピーをお取りください。 | [17 empty] | ! | ご記入後、お控えとして
●本依頼書票を製品に添付のうえ送付いただきますが、必ず事前にご連絡をお願いいたします。 | [18 empty] | コピーをお取りください。
●ご連絡先・送付先はご購入店となります。（直接お取り引きいただいたお客様は弊社窓口営業所へお願いいたします。）
●＊印は必須項目です。 | [17 empty] | 記入日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
ご依頼者情報 | フリガナ | [14 empty] | ＊部署名
＊貴社名
| ＊郵便番号 |  |  | 〒 |  |  |  | －
＊ご住所
| フリガナ | [8 empty] | ご連絡先 |  |  | ＊TEL |  |  |  |  | FAX
＊お名前
E-mail
※お客様より収集した個人情報は、営業活動目的の範囲内でのみ利用いたします。詳細に関しましては、当社ＨＰ「プライバシーポシリー」をご確認ください。
＊ 製 品 情 報 | 品 名 | [7 empty] | 形 名 | [5 empty] | 製造番号 |  |  |  |  | 製造年月
| 無線機テスタ | [20 empty] | 年 |  |  | 月
| 付属品 | [7 empty] | ▶規格等をご記入ください。 |  |  |  |  | 規格等をご記入ください。
0
! | サポート期間 ： |  |  |  | 修理 |  | 製造後１０年以内 |  |  | 校正 | 製造後１５年以内
※ただし、期間内であっても部材の入手難や設備・製品の状況によっては、修理・校正をお断りする場合があります。
＊ ご 依 頼 内 容（2枚目に続く） | チェックを入れてください。 |  |  |  | 現品受領後、校正着手いたします。必要に応じて調整（adjustment）を行います。 《試験成績書付き・校正済シール貼り付け》
※校正着手不可の場合は、「その他 ご要望」欄へご明記ください。 ※不具合が見付かった場合は、修理費用と合わせて連絡いたします。 ※規格を大きく外れていた場合は解体して調整を行いますので修理扱いとなります。
不具合箇所を修理・修正し、その後校正いたします。 《修理報告書・試験成績書付き・校正済シール貼り付け》
[5 empty] | 発生頻度 | [20 empty] | 0
症状の詳細（測定周波数・電力、前進/反射の別、機器の設定、測定対象の規格、正常時と比較してどういう状態か）
|  | どの機能でどのような不具合が発生しましたか。 | 信号発生器
A F 発 振 器
電力計
|  | 高周波関連計測器 修理・校正依頼票 【無線機テスタ用】 | [21 empty] | 2/2
製品 | 品 名 | [7 empty] | 形 名 | [5 empty] | 製造番号 |  |  |  |  | 製造年月
| 無線機テスタ | [20 empty] | 年 |  |  | 月
＊ ご 依 頼 内 容 |  | どの機能でどのような不具合が発生しましたか。 | F M 直 線 検 波 器
A F レ ベ ル 計
S I N A D 計
周波数カウンタ
その他
| 有料オプション 書 類 その他 |  |  |  | チェックを入れてください。 | （トレーサビリティ体系図付き） | [5 empty] | 証明書 宛 名 （正式名称）
（トレーサビリティ体系図付き）
試験成績書記載の測定データから、電力指示特性と周波数特性の傾向を掴む為にグラフ化したものです。
現品をお預かりした時点の校正データの必要有無です。ご提示のタイミングをお選びください。
FALSE
書ききれない場合は別紙添付願います。
その他 ご要望 書類の部数追加など
! | 事前見積代（診断費用）
現品お預かり後のキャンセルや修理不能等によりご返却となる場合は、診断費用を頂戴しますので、あらかじめご了承ください。
当社に 対する ご意見
当 社 記入欄 | [16 empty] | 受 付 |  |  |  | 月 |  | 日 | ㊞
営業所
校正
修理
同軸ケーブル
キャリングケース
ACアダプタ
DCコード
Uリンク
マイク入力コード
低周波コード
常時
時々
その他
校正証明書
登録点検用較正証明書
校正カーブ
校正前データ
校正後（納入と同時）
校正前（見積と同時）
追加校正ポイント(指定校正)
その他

## 記入見本
|  | 高周波関連計測器 修理・校正依頼票 【無線機テスタ用】 | [23 empty] | 1/2
●本依頼票はお取り引きをスムーズに進めるためのものです。
●製品1台につき1枚ご記入ください。また、お控えとしてコピーをお取りください。 | [19 empty] | ! | ご記入後、お控えとして
●本依頼書票を製品に添付のうえ送付いただきますが、必ず事前にご連絡をお願いいたします。 | [20 empty] | コピーをお取りください。
●ご連絡先・送付先はご購入店となります。（直接お取り引きいただいたお客様は弊社窓口営業所へお願いいたします。）
●＊印は必須項目です。 | [19 empty] | 記入日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
ご依頼者情報 | フリガナ |  |  | マルサンカクデンキ | [13 empty] | ＊部署名 |  | 技術部
| ＊貴社名 |  |  | ○△電機株式会社
| ＊郵便番号 |  |  | 〒 | 123 |  |  | － | 4567
| ＊ご住所 |  |  | 東京都品川区○×一丁目2-3
| フリガナ |  |  | デンサン タロウ | [6 empty] | ご連絡先 |  |  | ＊TEL |  | 123-456-7890 |  |  |  | FAX |  | 123-456-0789
| ＊お名前 |  |  | 電産 太郎
[14 empty] | E-mail |  | *******@************.**.**
※お客様より収集した個人情報は、営業活動目的の範囲内でのみ利用いたします。詳細に関しましては、当社ＨＰ「プライバシーポシリー」をご確認ください。
＊ 製 品 情 報 | 品 名 | [8 empty] | 形 名 | [6 empty] | 製造番号 |  |  |  |  | 製造年月
| 無線機テスタ | [8 empty] | FU-2052A-01 | [6 empty] | 12345 |  |  |  |  | 2013 |  | 年 | 9 |  | 月
| 付属品 | [8 empty] | ▶規格等をご記入ください。 |  |  |  |  | 規格等をご記入ください。
[15 empty] | 両端NP接栓付 1m 1本 | [12 empty] | 0
変換コネクタ NP-BNCP 1個
電源タップ 2m 1本
! | サポート期間 ： |  |  |  | 修理 |  | 製造後１０年以内 |  |  |  | 校正 | 製造後１５年以内
※ただし、期間内であっても部材の入手難や設備・製品の状況によっては、修理・校正をお断りする場合があります。
＊ ご 依 頼 内 容（2枚目に続く） | チェックを入れてください。 |  |  |  | 現品受領後、校正着手いたします。必要に応じて調整（adjustment）を行います。 《試験成績書付き・校正済シール貼り付け》
※校正着手不可の場合は、「その他 ご要望」欄へご明記ください。 ※不具合が見付かった場合は、修理費用と合わせて連絡いたします。 ※規格を大きく外れていた場合は解体して調整を行いますので修理扱いとなります。
不具合箇所を修理・修正し、その後校正いたします。 《修理報告書・試験成績書付き・校正済シール貼り付け》
[5 empty] | 発生頻度 | [22 empty] | TRUE
症状の詳細（測定周波数・電力、前進/反射の別、機器の設定、測定対象の規格、正常時と比較してどういう状態か）
|  | どの機能でどのような不具合が発生しましたか。 | 信号発生器
例：55～150MHzにおける出力レベルが、規格より15～20dB程低い
例：60MHz設定時、LEVEL FINEダイヤルによるレベル調整ができない。最大までLEVEL FINEダイヤルを回しても
レベル指示が0dBに合わせられない。
例：OUTPUT LEVELダイヤル80dB設定時、LEVEL FINEダイヤルを振り切った状態で、63dBμV程度の出力しかなかった。
例：出力レベル試験において、260MHz, 0dBμ設定時、測定値2.4dBμ（規格：-2dBμ～2dBμ）
A F 発 振 器
例：AF出力が出ない。
電力計
例：260MHz 10W 前進電力の測定をしたところ、8W指示値のため規格外（規格：8.5～11.5W)
例：過大入力をしてしまい、測定ができなくなった。
|  | 高周波関連計測器 修理・校正依頼票 【無線機テスタ用】 | [23 empty] | 2/2
製品 | 品 名 | [8 empty] | 形 名 | [6 empty] | 製造番号 |  |  |  |  | 製造年月
| 無線機テスタ | [8 empty] | FU-2052A-01 | [6 empty] | 12345 |  |  |  |  | 2013 |  | 年 | 9 |  | 月
＊ ご 依 頼 内 容 |  | どの機能でどのような不具合が発生しましたか。 | F M 直 線 検 波 器
例：20dBmで復調しないため測定不能
例：搬送波60MHz, 信号電力5W, 変調偏移度5kHz, 変調周波数1kHz の信号入力時に
4.47kHz指示のため規格外（規格：4.70～5.30kHz）
A F レ ベ ル 計
例：入力インピーダンス100kΩ（600Ω抵抗で終端）、信号を入力してもメータが振れない。
S I N A D 計
例：受信機の受信感度測定時にSINADにて-12dB下がらない
周波数カウンタ
例：260MHz 10W 前進電力の測定をしたところ周波数表示が不安定
例：350MHz 3W 前進電力の測定をしたところ周波数表示右から4桁目が欠けている。
その他
例：トッテが外れてしまった。
例：落下による筐体破損
例：電源が入らない。
例：電源を入力するとPTTランプが消えない
| 有料オプション 書 類 その他 |  |  |  | チェックを入れてください。 | （トレーサビリティ体系図付き） | [6 empty] | 証明書 宛 名 （正式名称） |  |  | ○△電機株式会社
（トレーサビリティ体系図付き）
試験成績書記載の測定データから、電力指示特性と周波数特性の傾向を掴む為にグラフ化したものです。
現品をお預かりした時点の校正データの必要有無です。ご提示のタイミングをお選びください。
FALSE
[6 empty] | 書ききれない場合は別紙添付願います。 | [6 empty] | 260MHzにて10Wの校正をお願いします。
その他 ご要望 書類の部数追加など
試験成績書を1部追加してください。
! | 事前見積代（診断費用）
現品お預かり後のキャンセルや修理不能等によりご返却となる場合は、診断費用を頂戴しますので、あらかじめご了承ください。
当社に 対する ご意見
何かご意見ありましたら、こちらにお書きください。
当 社 記入欄 | この欄には何も記入しないでください。 | [17 empty] | 受 付 |  |  |  | 月 |  | 日 | ㊞
営業所
校正
修理
同軸ケーブル
キャリングケース
ACアダプタ
DCコード
Uリンク
マイク入力コード
低周波コード
常時
時々
その他
校正証明書
登録点検用較正証明書
校正カーブ
校正前データ
校正後（納入と同時）
校正前（見積と同時）
追加校正ポイント(指定校正)
その他

## 別紙
高周波関連計測器 修理・校正依頼票 （別紙）
製 品 情 報
品 名 | 形 名 | 製造番号 | 製造年月
無線機テスタ |  |  |  | 年 | 月
ご 依 頼 内 容